СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕПЛАВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О принятии  проекта Программы «Комплексное

развитие системы коммунальной инфраструктуры

Верхнеплавицкого сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области на 2015-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

- Принять  проект Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 годы».

- Обнародовать проект «Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 годы»(приложение)

- Назначить публичные слушания по обсуждению проекта изменений и дополнений Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 годы»  на «18» декабря 2015 года в 14-00 часов, определить в качестве места проведения публичных слушаний здание администрации Верхнеплавицкого сельского поселения.

- Возложить обязанности по информационному и материально-техническому обеспечению публичных слушаний на специалиста администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Филатову Лидию Ивановну.

- Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава

Верхнеплавицкого сельского поселения	                                    Л.Л.Гуренкова

Совет народных депутатов

«09 ноября 2015 года

№ 7 –V – СНД

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Верхнеплавицкого сельского поселения

№ 7 от 09  ноября 2015 года

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие системы коммунальной

инфраструктуры Верхнеплавицкого  сельского поселения

Верхнехавского  муниципального района

Воронежской области

на 2015-2024 годы»

I. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 гг. (далее- Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Методические рекомендации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Устав Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Заказчик программы | Совет народных депутатов Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Разработчик программы | - Администрация Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Контроль за реализацией программы | Глава администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Верхнеплавицкого сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 5. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Целевые показатели программы | - Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год - Износ коммунальных сетей - Протяженность сетей нуждающихся в замене - Доля ежегодно заменяемых сетей |  |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2015- 2017 годы и на период до 2024 года. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2015-2017 годы; 2 этап: 2018-2024 годы |  |
| Мероприятия программы | 1. Теплоснабжение: - замена ветхих сетей 3. Электроснабжение: - проведение дополнительного уличного освещения. 4. Газоснабжение: - строительство участков газопровода низкого давления в с. Верхняя Плавица. |  |
| Исполнители основных мероприятий | - администрация Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области |  |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |  |

ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕРХНЕПЛАВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Рельеф, климат, растительность, гидрография.

Верхнеплавицкое  сельское поселение расположено в северо-восточной части Верхнехавского муниципального района Воронежской области. Поселение граничит на западе - с Верхнелуговатским сельским поселением, на севере – с Липецкой областью, на востоке – с Малосамовецким   сельским поселением, на юго-западе  с Плясоватским сельским поселением, на юге  с Шукавским  сельским поселением.

1.2. Население и населенные пункты Верхнеплавицкого сельского поселения.

На территории Верхнеплавицкого сельского поселения расположено 2 населенных пункта: с. Верхняя Плавица, деревня Архангельское.

Административным центром поселения является с Верхняя Плавица.

Общая площадь территории  поселения составляет 77.4 кв.км

1.3. Экономическая характеристика Верхнеплавицкого сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая  земельная площадь,  занятая под сельхозугодиями составляет 7582 га. но не вся земля используется. На территории Верхнеплавицкого сельского поселения функционируют 4 КФХ

б) Здравоохранение.

В системе здравоохранения функционирует Верхнеплавицкий ФАП, который обслуживает все население Верхнеплавицкого сельского поселения.

в) Образование.

На территории сельского поселения осуществляет свою деятельность МКОУ «Росташевская СОШ»

г) Торговля.

В сфере торговли функционирует 1 магазин.

д) Жилищно-коммунальное хозяйство:

- Жилой фонд составляет 12,7.кв.м.  На  территории  Верхнеплавицкого сельского поселения расположено 178 домовладений.

Теплоснабжение

В настоящее время в с. Верхняя Плавица в связи с проводимой газификацией сельского поселения источники теплоснабжения объектов соцкультбыта  переведены на газовое топливо.

Теплоснабжение школы, производится от котельной работающей на природном газе. Система теплоснабжения в котельной – закрытая. Теплоснабжение ФАПа производится от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем работающих на газе.

Часть домовладений отапливаются от автономных отопительных и водонагревательных систем работающих на газе, часть имеет печное отопление. На территории сельского поселения установлены 3 ШРП и 1 ГРП , которые снабжают село природным газом.

В настоящее время в с Верхняя Плавица  уже построены 13км 862 внутрипоселковых сетей, из них 10 км 262 м   низкого давления и 3 км 600 м высокого давления.

Водоснабжение и водоотведение .

Система водоснабжения осуществляется  индивидуальными  шахтными колодцами.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Электроснабжение

Верхнеплавицкое сельское поселение состоит из с. Верхняя Плавица и д. Архангельское . Поселение  электрофицировано. В нем располагается    располагается 12 КТП  10/04 кВ   общей мощностью  2130 кВА. Общая протяженность сетей 28.1 км, провод А-35, А-25,А-16, опоры железобетонные.

Питание осуществляется по ВЛ-10 кВ №3 от электроподстанции ПС 35/10 кВ «Шукавка». ВЛ -10 кВ, ВЛ-04 кВ и КТП – 10/04 кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭС.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

. В поселении имеется уличное освещение. Планируется улучшить и увеличить оснащение улиц фонарями. Эксплуатирующей организацией является ОАО «МРСК Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»)

Газоснабжение

Источником газоснабжения Верхнеплавицкого сельского поселения является природный газ, поступающий по ответвлению от Верхнехавской ГРС на газорегуляторные пункты. В с. Верхняя Плавица расположены газораспределительные пункты высокого давления.

В настоящее время в с. Верхняя Плавица, построены 10 км 262 м   м внутрипоселковых сетей высокого и низкого давления  и газифицировано  56 домовладений. Изготовлена ПСД по газификации по увеличению газораспределительных сетей по улицам Ленина, Молодежная, Советская,  Колхозная и Почтовая. Планируется провести работу по увеличению газификации, что улучшит благосостояние жителей Верхнеплавицкого сельского поселения.

ТБО

Площадки для сбора твердых бытовых отходов и мусора на территории Верхнеплавицкого сельского поселения отсутствуют. Необходимо запроектировать площадку под усовершенствованную свалку (полигон ТБО), учитывая количество населения и объем отходов. Вывоз ТБО производит администрация Верхнеплавицкого сельского поселения на площадку временного хранения, расположенную на территории Верхнехавского муниципального района.

КЛАДБИЩА

На территории сельского поселения находятся два кладбища: в центре и на северо-востоке с. Верхняя Плавица, площадью 0,64 и 1,14 га соответственно. Кладбище в центре села подлежит закрытию из-за несоблюдения санитарных норм.

1.4. Пути сообщения и транспорт.

Автомобильный транспорт.

К основным автотранспортным направлениям относятся:

Характеристика автодорог:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Протяженность (м) | Ширина (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с Верхняя Плавица |  |  |  |  |
|  | ул. Кирова | 800 | 4,5 | Грунтовая |
|  | ул. Чапаева | 800 | 4,5 | Грунтовая |
|  | ул. Глотова | 1200 | 4,5 | 1000 улучшенная грунтовая 200 асфальт |
|  | ул. Молодежная | 1500 | 4,5 | 780 грунтовая улучшенная 500 асфальт 220 щебень |
|  | ул. Колхозная | 2000 | 4,5 | 1000 Грунтовая 1000 улучшенная грунтовая |
|  | ул. Советская | 1500 | 4,5 | 1500 улучшенная грунтовая |
|  | ул. Ленина | 2800 | 4,5 | 2500 улучшенная грунтовая 300 асфальт |
|  | ул. Мира | 1500 | 4,5 | 1500 улучшенная грунтовая |
|  | ул. Почтовая | 1000 | 4,5 | 1000 улучшенная грунтовая |
|  | д. Архангельское |  |  |  |
|  | ул. Полевая | 400 | 4.5 | 400 грунтовая |
|  | ИТОГО | 13500 |  |  |
|  | Всего в том числе: - асфальт -грунтовая улучшенная - грунтовая - щебень | 13500 1000 1780 10500 220 |  |  |

2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Верхнеплавицкого сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 12.7 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 0 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,70 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 0 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 1111000000000 |
| Водопроводы | единиц | 0304004566664 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 0 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

Из-за недостаточной обеспеченности бюджета поселения капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры осуществлялся не в полном объеме. В результате состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность.

В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости (прохождение очередного отопительного сезона, подача холодной воды без больших аварий).

Дотационность  местного бюджета вынуждает бюджет считать как основной, а часто и единственный финансовый источник восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества. При этом:

инвестиционная привлекательность проектов модернизации коммунального имущества, возможность использования иных источников финансирования обычно даже не рассматриваются;

отсутствуют экономические стимулы эффективного использования бюджетных средств.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения  денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе и опирающихся на бюджетное финансирование.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе коммерческих инвестиций. Такие масштабные изменения принципов развития отрасли целесообразно реализовать в рамках федеральной целевой программы

III. МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является модернизация коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для потребителей и консолидированного бюджета поселения.

Предоставление коммунальных ресурсов непосредственно влияет на здоровье и комфортность проживания населения. Следовательно, главным требованием для объектов коммунальной инфраструктуры является их устойчивая и надежная работа. С другой стороны, затратность отрасли актуализирует проблему повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

Задача настоящей Программы решается определением оптимального варианта коммунальной инфраструктуры, разработкой проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных объектов, подготовкой документов по обоснованию инвестиций.

Эта задача решается организационными мероприятиями, включающими в себя долгосрочный договор аренды или доверительного управления коммунальным имуществом, программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, утвержденную его представительным органом.

Таким образом, основными задачами настоящей  Программы являются:

1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса района на основе привлечения средств бюджета и внебюджетных источников.

III.1 Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятие | Всего тыс. руб. | Реализация, года |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 | мест. б. | внебюд. ист. |
| 1. | с. Верхняя Плавица | Замена ветхих сетей теплоснабжения | 60 |  |  |  | 60 |  |  | 50 | 10 |

Эффект от реализации мероприятия:

В результате замены тепловых сетей рекомендуется применения полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды и тепла в системах теплоснабжения и значительно увеличить срок эксплуатации трубопровода.

III.3 Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы газоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятие | Всего тыс. руб. | Реализация, года |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 | мест. б. | обл. |
| 1. | с. Верхняя Плавица ул. Советская ул.Ленина ул. Колхозная ул. Почтовая ул Молодежная ул. Мира | Газификация улиц | 350 350 |  |  | 350 |  |  | 350 | 50 50 | 300 300 |

Эффект от реализации мероприятия:

В результате выполнения мероприятия программы ожидается подключение 10 домовладений. Переход на более дешевый вид топлива, улучшение условий проживания людей в сельской местности, способствует притоку сельского населения. И как следствие улучшение демографической ситуации.

III.4 Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы электроснабжения

| № п/п | Наименование и адрес объекта | Мероприятие | Всего тыс. руб. | Реализация, года |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2019 | 2020-2021 | 2022-2024 | мест. б. | внебюд. ист. |
| 1. | с. Верхняя Плавица | Установка дополнительного уличного совещения | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |

Эффект от реализации мероприятия:

В результате выполнения мероприятия программы увеличение доли освещенности улиц поселения.

Конечные результаты от реализации мероприятий

- Замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных сетей;

снижение затратной части на оплату потребления энергоресурсов.

IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение поставленных задач в соответствии с основными принципами их решения осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплексов первоочередных и долгосрочных мероприятий.

На первом этапе (2015-2017 годы) планируется:

1. Установка ограждения санитарной зоны первого пояса.

2. Строительство газопровода по улицам.

3. Отсыпка щебнем грунтовой дороги по улице Колхозная, Молодежная в с. Верхняя  Плавица

На втором этапе (2018 – 2024 годы) планируется:

1. Увеличить уличное освещение, в крайне  необходимых местах смонтировать еще 15 уличных фонарей;

Данной Программой  определены оптимальные варианты модернизации коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения, направленные на достижение финансово-сбалансированного состояния, при котором поселение содержит и развивает инфраструктуру за счет собственных средств, не используя (или минимизируя) помощь вышестоящих бюджетов. Таким образом, приводятся в соответствие уровень технического благоустройства поселений и уровень их социально-экономического развития.

V. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Основной принцип разработки Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 гг.» базируется на необходимости достичь целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени: 2015-2024 годы.

Данная «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 гг.» разработана для муниципальных нужд Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Имеется предварительная информация о составе и объемах работ, необходимых для приведения в нормативное состояние существующих объектов коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения. В 2015 году необходимо определить  стоимость работ по сметным расценкам.

Объем средств, необходимых для приведения в нормативное состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства  Верхнеплавицкого сельского поселения будет зависеть от суммы затрат, определенных  проектно-сметной документацией для строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансирование настоящей программы предусматривается осуществлять за счет федерального, областного и местного бюджетов, внебюджетных источников.

Программой должно быть определено, что средства местного и внебюджетных источников направляются на изготовление проектно-сметной документации. На строительство объектов коммунальной инфраструктуры планируется направить средства федерального и областного бюджетов.

VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Ответственный за реализацию программы – специалист  1  категории  ( главный  бухгалтер) администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

Текущий контроль - глава администрации Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.  Технологические  результаты:
               — повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры;
               — снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.
             2. Социальный результат:

-  повышение качества коммунальных услуг;

- улучшение благосостояния  населения Верхнеплавицкого сельского поселения.

Приложение №2

к решению Совета народных депутатов

Верхнеплавицкого сельского поселения

Верхнехавского муниципального района

Воронежской области от 09 .11.2015 года

№ 7- V-СНД.

ПОРЯДОК

участия граждан Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области и учета предложений по обсуждаемому проекту.

В целях  предоставления жителям Верхнеплавицкого сельского поселения возможности для участия в обсуждении и доработке проекта Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 годы»

Совет народных депутатов Верхнеплавицкого сельского поселения обращается к жителям Верхнеплавицкого сельского поселения направлять предложения в проект изменений и дополнений в Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 годы», не позднее 18.12 2015 года по адресу: с. Верхняя Плавица ул. Ленина д.56, комиссия для разработки проекта изменений и дополнений в Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района Воронежской области на 2015-2024 годы», Устав Верхнеплавицкого сельского поселения, телефон 76- 4-19.

Все поступившие предложения обязательно будут рассмотрены вышеназванной комиссией с участием  лиц, направивших эти предложения.

ФОРМА

предлагаемых предложений в проект изменений и дополнений в Устав Верхнеплавицкого сельского поселения

| Ф.И.О Адрес места жительства, номер телефона гражданина | Текст статей проекта изменений и дополнений в Устав опубликованной редакции | Предлагаемая редакция статей проекта изменений и дополнений в Устав | Перечень законодательных актов, на основании которых предлагается внести изменения и дополнения в проект Устава |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ст №_____ П. №______ Абзац №_______ Изложение текста_________ ________________________ | Ст.№_____________ П. №______________ Абзац №____________ Изложение текста______ _____________________ | Номер, дата и полное наименование Закона, номера статей, пунктов, подпунктов, абзацев и т. д. |

Подпись лица

направившего предложение   ___________________________(Ф.И.О.)