СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХНЕПЛАВИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  «02» июня 2021 г.  № 18

с. Верхняя Плавица

Об актуализации схемы

теплоснабжения Верхнеплавицкого

сельского поселения

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  Совет народных депутатов  Верхнеплавицкого сельского поселения Верхнехавского муниципального района воронежской области

РЕШИЛ:

1. Актуализировать  схему теплоснабжения Верхнеплавицкого сельского поселения.     согласно приложению.

2.   Обнародовать настоящее решение   в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Верхнеплавицкого сельского поселения                                  Л.Л.Гуренкова

Приложение                                                     к решению Совета                                народных депутатов                                               Верхнеплавицкого сельского поселения                                         от  02.06.2021 г. №18

Схема теплоснабжения

Верхнеплавицкого сельского поселения

(с. Верхняя Плавица)

65 м.

.

Пояснительная записка

к схеме теплоснабжения Верхнеплавицкого сельского поселения

Верхнеплавицкое сельское поселение  расположено в северо- восточной части Верхнехавского муниципального района,  в 35 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Верхняя Плавица. В состав Верхнеплавицкого сельского поселения входят два населенных пункта: с. Верхняя Плавица, д. Архангельское, в которых постоянно проживает 340 человек. На территории Верхнеплавицкого поселения расположены общеобразовательная школа, амбулатория, сельский ДК, ФГУП почта России.

До настоящего периода  теплоснабжение индивидуального жилого сектора и объектов соцкультбыта осуществлялось от источников тепла на твердом топливе. В связи с проведенной газификацией села большая часть жилой застройки  отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление. Источником теплоснабжения социально значимых объектов в  с. Верхняя Плавица служит блочная котельная, работающая на газовом топливе и обеспечивающая теплом Росташевскую СОШ. Теплотрасса состоит из металлических труб диаметром 50 мм, закрытого типа, утеплена минеральной ватой. Протяженность теплотрассы 65 метров.

Верхнеплавицкий ФАП отапливается от собственного котла, работающего на природном газе.

Администрация Верхнеплавицкого сельского поселения и МКУК «Верхнеплавицкий СДК» работают на твердом топливе.

Характеристика котельной:

2.1. Название – котельная газовая

нас.пункт - с. Верхняя Плавица

адрес – с. Верхняя Плавица, ул. Советская, 33

телефон – 847343-76-424 (адм. школы)

2.2 Характеристика котельной:

2.2.1 Количество котлов - 3 шт.

2.2.2 Температура на выходе.- 115

2.3 Характеристика котла:

2.3.1 Тип –  Хопер-100А;

2.3.2 Год ввода в эксплуатацию – 2009

2.3.3 % износа. - 25

2.3.4 Мощность – 100 Гкал/час.

2.3.5 Вид топлива – газ (основной).

2.3.6 Среднесуточный расход- Газ-2 Г/кал в сутки- 150 куб.м.

2.3.7 Время вывода на рабочий режим – 1,5 -2 часа.

2.3 Протяженность сетей -  0,65 км.

2.5 Отапливаемые объекты:

2.5.1.  Жилые дома – 0 шт.

2.5.2.  Соц. значимые объекты - 1 шт.

2.5.3 Промышленные – 0 шт.

2.5.4 Другие - 0 шт.

2.6.  Количество отапливаемого населения – 0 чел.

2.7.  Наличие резервного источника питания, неснижаемый запас - нет

# Text boxes

Блочная котельная

МКОУ «Росташевская СОШ»